## Alkalinity Calcs
Slope | 0.999 |  | DATE | 2023-06-30
mM HCl | 0.01
Sample name: | WR4.7 | 2023-06-26 | mM HCL |  | Sample name: | WR5.2 | 2023-06-26 | mM HCL |  | Sample name: | WR5.9 | 2023-06-26 | mM HCL
|  |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.01
Vol. acid (mL) | mV | Gran Function |  |  | Vol. acid (mL) | mV | Gran Function |  |  | Vol. acid (mL) | mV | Gran Function
1.43 | 220.1 | 110971.0438 | Sample vol (ml) = | 20 | 0 |  |  | Sample vol (ml) = | 20 |  |  |  | Sample vol (ml) = | 20
1.7 | 224.5 | 133320.5921 | Electrode slope = | 0.999 | 0.25 |  |  | Electrode slope = | 0.999 |  |  |  | Electrode slope = | 0.999
1.95 | 228.3 | 156313.6933 | r2 = | 0.99987 | 0.5 |  |  | r2 = | #DIV/0! |  |  |  | r2 = | #DIV/0!
2.2 | 231.4 | 178331.4638 | Intercept = | 0.17814 | 0.75 |  |  | Intercept = | #DIV/0! |  |  |  | Intercept = | #DIV/0!
2.45 | 234.2 | 201067.2533
2.7 | 236.4 | 221450.088 | Alkalinity = | 0.089068 |  |  |  | Alkalinity = | #DIV/0! |  |  |  | Alkalinity = | #DIV/0!
2.95 | 238.7 | 244819.0396
3.2 | 240.6 | 266448.3191
Sample name: | WR0.5 | 2023-07-01 | mM HCL |  | Sample name: | WR12.3 | 2023-07-01 | mM HCL |  | Sample name: | WR24.3 | 2023-07-01 | mM HCL
|  |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.01
Vol. acid (mL) | mV | Gran Function |  |  | Vol. acid (mL) | mV | Gran Function |  |  | Vol. acid (mL) | mV | Gran Function
|  |  | Sample vol (ml) = | 20 | 0 |  |  | Sample vol (ml) = | 20 |  |  |  | Sample vol (ml) = | 20
|  |  | Electrode slope = | 0.999 | 0.25 |  |  | Electrode slope = | 0.999 |  |  |  | Electrode slope = | 0.999
|  |  | r2 = | #DIV/0! | 0.5 |  |  | r2 = | #DIV/0! |  |  |  | r2 = | #DIV/0!
|  |  | Intercept = | #DIV/0! | 0.75 |  |  | Intercept = | #DIV/0! |  |  |  | Intercept = | #DIV/0!
|  |  | Alkalinity = | #DIV/0! |  |  |  | Alkalinity = | #DIV/0! |  |  |  | Alkalinity = | #DIV/0!

## Alkalinity Values
Date Run | Date Collected | Site | Alkalinity (mM) | Alkalinity (μM)
2022-05-20 | 2022-05-19 | WR0.5 | 0.0029886 | 2.9886

## Calibration
Repititions | Pipette Volume (uL) | m (mass of sample in mg) | V (single Volume in uL) | Accuracy | z factor | 1.0029
1 |  |  | 0 | #DIV/0! | mean volume | 0
2 |  |  | 0 |  | sd | 0
3 |  |  | 0 |  | CV | #DIV/0!