## 11152024_Howley_streams_details
Sample Name | Spl. No. | Analysis(Inj.) | Mean Area | Conc.
NPOC_Saline_100mgL | 1 | NPOC | 6.63 | 2
NPOC_Saline_100mgL | 1 | NPOC | 6.63 | 2
NPOC_Saline_100mgL | 2 | NPOC | 33.18 | 10
NPOC_Saline_100mgL | 2 | NPOC | 33.18 | 10
NPOC_Saline_100mgL | 3 | NPOC | 80.83 | 25
NPOC_Saline_100mgL | 3 | NPOC | 80.83 | 25
NPOC_Saline_100mgL | 4 | NPOC | 165.8 | 50
NPOC_Saline_100mgL | 4 | NPOC | 165.8 | 50
NPOC_Saline_100mgL | 5 | NPOC | 241.8 | 75
NPOC_Saline_100mgL | 5 | NPOC | 241.8 | 75
NPOC_Saline_100mgL | 6 | NPOC | 334.2 | 100
NPOC_Saline_100mgL | 6 | NPOC | 334.2 | 100
Untitled | 1 | TC | 9.588 | 5
Untitled | 1 | TC | 9.588 | 5
Untitled | 1 | TC | 9.588 | 5
Untitled | 2 | TC | 15.6 | 10
Untitled | 2 | TC | 15.6 | 10
Untitled | 3 | TC | 36.06 | 25
Untitled | 3 | TC | 36.06 | 25
Untitled | 4 | TC | 73.96 | 50
Untitled | 4 | TC | 73.96 | 50
Untitled | 4 | TC | 73.96 | 50
Untitled | 5 | TC | 194.9 | 100
Untitled | 5 | TC | 194.9 | 100
Untitled | 1 | IC | 1.078 | 5
Untitled | 1 | IC | 1.078 | 5
Untitled | 1 | IC | 1.078 | 5
Untitled | 2 | IC | 0.5864 | 10
Untitled | 2 | IC | 0.5864 | 10
Untitled | 3 | IC | 0.5224 | 25
Untitled | 3 | IC | 0.5224 | 25
Untitled | 4 | IC | 0.4769 | 50
Untitled | 4 | IC | 0.4769 | 50
Untitled | 5 | IC | 1.349 | 100
Untitled | 5 | IC | 1.349 | 100
Untitled | 5 | IC | 1.349 | 100

## Howley_POC_11192024_detailed
Anal. | Sample Name | Inj. No. | Mean Area | Conc.
TC | Untitled | 1 | 17.94 | 5
TC | Untitled | 2 | 17.94 | 5
TC | Untitled | 3 | 17.94 | 5
TC | Untitled | 1 | 33.68 | 10
TC | Untitled | 2 | 33.68 | 10
TC | Untitled | 1 | 83.61 | 25
TC | Untitled | 2 | 83.61 | 25
TC | Untitled | 1 | 167 | 50
TC | Untitled | 2 | 167 | 50
TC | Untitled | 1 | 329.6 | 100
TC | Untitled | 2 | 329.6 | 100
IC | Untitled | 1 | 13.2 | 5
IC | Untitled | 2 | 13.2 | 5
IC | Untitled | 3 | 13.2 | 5
IC | Untitled | 1 | 27.23 | 10
IC | Untitled | 2 | 27.23 | 10
IC | Untitled | 1 | 68.77 | 25
IC | Untitled | 2 | 68.77 | 25
IC | Untitled | 1 | 136.6 | 50
IC | Untitled | 2 | 136.6 | 50
IC | Untitled | 1 | 265.8 | 100
IC | Untitled | 2 | 265.8 | 100

## Howley_calcCurve_11212024
Anal. | Manual Dilution | Spl. No. | Mean Area | Conc. | Result | Mean Result | Column1
TC | 1 | 1 | 17.3 | 5
TC | 1 | 1 | 17.3 | 5
TC | 1 | 1 | 17.3 | 5
TC | 1 | 2 | 34.08 | 10
TC | 1 | 2 | 34.08 | 10
TC | 1 | 3 | 84.78 | 25
TC | 1 | 3 | 84.78 | 25
TC | 1 | 4 | 168.4 | 50
TC | 1 | 4 | 168.4 | 50
TC | 1 | 5 | 335.1 | 100
TC | 1 | 5 | 335.1 | 100
NPOC | 1 | 1 | 7.633 | 2
NPOC | 1 | 1 | 7.633 | 2
NPOC | 1 | 1 | 7.633 | 2
NPOC | 1 | 2 | 33.39 | 10
NPOC | 1 | 2 | 33.39 | 10
NPOC | 1 | 3 | 83.69 | 25
NPOC | 1 | 3 | 83.69 | 25
NPOC | 1 | 4 | 169 | 50
NPOC | 1 | 4 | 169 | 50
NPOC | 1 | 5 | 254.4 | 75
NPOC | 1 | 5 | 254.4 | 75
NPOC | 1 | 6 | 335.6 | 100
NPOC | 1 | 6 | 335.6 | 100
IC | 1 | 1 | 12.91 | 5
IC | 1 | 1 | 12.91 | 5
IC | 1 | 1 | 12.91 | 5
IC | 1 | 2 | 26.27 | 10
IC | 1 | 2 | 26.27 | 10
IC | 1 | 2 | 26.27 | 10
IC | 1 | 3 | 65.37 | 25
IC | 1 | 3 | 65.37 | 25
IC | 1 | 3 | 65.37 | 25
IC | 1 | 4 | 132.7 | 50
IC | 1 | 4 | 132.7 | 50
IC | 1 | 4 | 132.7 | 50
IC | 1 | 5 | 269.7 | 100
IC | 1 | 5 | 269.7 | 100

## Howley_calcCurve_07172024
Anal. | Spl. No. | Inj. No. | Mean Area | Conc.
TC | 1 | 1 | 9.754 | 5
TC | 1 | 2 | 9.754 | 5
TC | 2 | 1 | 18.39 | 10
TC | 2 | 2 | 18.39 | 10
TC | 3 | 1 | 43.92 | 25
TC | 3 | 2 | 43.92 | 25
TC | 4 | 1 | 85.7 | 50
TC | 4 | 2 | 85.7 | 50
TC | 5 | 1 | 171.2 | 100
TC | 5 | 2 | 171.2 | 100
IC | 1 | 1 | 8.919 | 5
IC | 1 | 2 | 8.919 | 5
IC | 2 | 1 | 17.71 | 10
IC | 2 | 2 | 17.71 | 10
IC | 3 | 1 | 45 | 25
IC | 3 | 2 | 45 | 25
IC | 4 | 1 | 88.06 | 50
IC | 4 | 2 | 88.06 | 50
IC | 5 | 1 | 174.8 | 100
IC | 5 | 2 | 174.8 | 100

## 08302024_Howley_streams_detaile
Type | Anal. | Mean Area | Conc.
Standard | TC | 11.22 | 5
Standard | TC | 11.22 | 5
Standard | TC | 18.59 | 10
Standard | TC | 18.59 | 10
Standard | TC | 18.59 | 10
Standard | TC | 44.14 | 25
Standard | TC | 44.14 | 25
Standard | TC | 44.14 | 25
Standard | TC | 88.17 | 50
Standard | TC | 88.17 | 50
Standard | TC | 172.4 | 100
Standard | TC | 172.4 | 100
Standard | IC | 10.19 | 5
Standard | IC | 10.19 | 5
Standard | IC | 20.87 | 10
Standard | IC | 20.87 | 10
Standard | IC | 51.89 | 25
Standard | IC | 51.89 | 25
Standard | IC | 104.8 | 50
Standard | IC | 104.8 | 50
Standard | IC | 211.4 | 100
Standard | IC | 211.4 | 100
Standard | NPOC | 4.154 | 2
Standard | NPOC | 4.154 | 2
Standard | NPOC | 4.154 | 2
Standard | NPOC | 17.4 | 10
Standard | NPOC | 17.4 | 10
Standard | NPOC | 88.45 | 25
Standard | NPOC | 88.45 | 25
Standard | NPOC | 178.4 | 50
Standard | NPOC | 178.4 | 50
Standard | NPOC | 270.2 | 75
Standard | NPOC | 270.2 | 75
Standard | NPOC | 354 | 100
Standard | NPOC | 354 | 100
Unknown | TOC | 465.3 | 272.9
Unknown | TOC | 465.3 | 270.3
Unknown | TOC | 123.1 | 58.96
Unknown | TOC | 123.1 | 57.87
Unknown | TOC | 271.6 | 158.9
Unknown | TOC | 271.6 | 157.2
Unknown | TOC | 121.4 | 57.87
Unknown | TOC | 121.4 | 57.4
Unknown | TOC | 300.1 | 176
Unknown | TOC | 300.1 | 173.5
Unknown | TOC | 14.99 | 7.432
Unknown | TOC | 14.99 | 8.807
Unknown | TOC | 14.99 | 7.319
Unknown | TOC | 362.7 | 210.3
Unknown | TOC | 362.7 | 212.6
Unknown | TOC | 104.2 | 43.16
Unknown | TOC | 104.2 | 50.12
Unknown | TOC | 104.2 | 48.9
Unknown | TOC | 307.5 | 178.2
Unknown | TOC | 307.5 | 179.9
Unknown | TOC | 11.48 | 5.93
Unknown | TOC | 11.48 | 6.667
Unknown | TOC | 11.48 | 5.51
Unknown | TOC | 322.8 | 187.6
Unknown | TOC | 322.8 | 188.5
Unknown | TOC | 18.5 | 8.962
Unknown | TOC | 18.5 | 9.331
Unknown | TOC | 18.5 | 9.099
Unknown | TOC | 136.8 | 78.99
Unknown | TOC | 136.8 | 78.93
Unknown | TOC | 48.73 | 23.39
Unknown | TOC | 48.73 | 23.23
Unknown | TOC | 127.3 | 74.3
Unknown | TOC | 127.3 | 72.54
Unknown | TOC | 48.04 | 23.13
Unknown | TOC | 48.04 | 22.84
Unknown | TOC | 479.6 | 280
Unknown | TOC | 479.6 | 280.1
Unknown | TOC | 54.2 | 25.89
Unknown | TOC | 54.2 | 25.9
Unknown | TOC | 610.2 | 353
Unknown | TOC | 610.2 | 360.1
Unknown | TOC | 89.95 | 42.54
Unknown | TOC | 89.95 | 43.03
Unknown | TOC | 103.8 | 59.7
Unknown | TOC | 103.8 | 59.52
Unknown | TOC | 38.28 | 18.46
Unknown | TOC | 38.28 | 18.3
Unknown | TOC | 144.7 | 84.21
Unknown | TOC | 144.7 | 82.98
Unknown | TOC | 50.26 | 24.3
Unknown | TOC | 50.26 | 23.77
Unknown | TOC | 268.6 | 157.3
Unknown | TOC | 268.6 | 155.2
Unknown | TOC | 63.34 | 30.26
Unknown | TOC | 63.34 | 30.16
Unknown | TOC | 158.7 | 92.48
Unknown | TOC | 158.7 | 91.19
Unknown | TOC | 79.51 | 38.91
Unknown | TOC | 79.51 | 37.69
Unknown | TOC | 79.51 | 38.01
Unknown | TOC | 227.8 | 132.4
Unknown | TOC | 227.8 | 132.3
Unknown | TOC | 83.51 | 39.43
Unknown | TOC | 83.51 | 40.05
Unknown | TOC | 176.9 | 104
Unknown | TOC | 176.9 | 101.1
Unknown | TOC | 88.68 | 43.95
Unknown | TOC | 88.68 | 42.6
Unknown | TOC | 88.68 | 41.76
Unknown | TOC | 447.9 | 262.7
Unknown | TOC | 447.9 | 260.1
Unknown | TOC | 10.05 | 5.689
Unknown | TOC | 10.05 | 5.16
Unknown | TOC | 10.05 | 4.921
Unknown | TOC | 470.4 | 271.2
Unknown | TOC | 470.4 | 278.1
Unknown | TOC | 13.17 | 6.487
Unknown | TOC | 13.17 | 6.544
Unknown | TOC | 181.8 | 104.4
Unknown | TOC | 181.8 | 106.3
Unknown | TOC | 58.3 | 27.82
Unknown | TOC | 58.3 | 27.84
Unknown | TOC | 210.1 | 122.5
Unknown | TOC | 210.1 | 121.4
Unknown | TOC | 5.649 | 2.981
Unknown | TOC | 5.649 | 2.946
Unknown | TOC | 172.6 | 99.4
Unknown | TOC | 172.6 | 100.5
Unknown | TOC | 83.06 | 39.79
Unknown | TOC | 83.06 | 39.27
Unknown | TOC | 504 | 292.6
Unknown | TOC | 504 | 296
Unknown | TOC | 8.708 | 4.409
Unknown | TOC | 8.708 | 4.407
Unknown | TOC | 359.1 | 211.2
Unknown | TOC | 359.1 | 207.4
Unknown | TOC | 11.55 | 5.68
Unknown | TOC | 11.55 | 5.817
Unknown | TOC | 288.2 | 169.7
Unknown | TOC | 288.2 | 165.8
Unknown | TOC | 104.4 | 51.02
Unknown | TOC | 104.4 | 49.32
Unknown | TOC | 104.4 | 49.84
Unknown | NPOC | 129.8 | 37.82
Unknown | NPOC | 129.8 | 37.3

## NPOC
2024-11-15 |  |  |  |  | 2024-11-21 |  |  |  |  | 2024-08-30
NPOC_Saline_100mgL | 1 | NPOC | 6.63 | 2 | NPOC | 1 | 1 | 7.633 | 2 | NPOC | 4.154 | 2
NPOC_Saline_100mgL | 1 | NPOC | 6.63 | 2 | NPOC | 1 | 1 | 7.633 | 2 | NPOC | 4.154 | 2
NPOC_Saline_100mgL | 2 | NPOC | 33.18 | 10 | NPOC | 1 | 1 | 7.633 | 2 | NPOC | 4.154 | 2
NPOC_Saline_100mgL | 2 | NPOC | 33.18 | 10 | NPOC | 1 | 2 | 33.39 | 10 | NPOC | 17.4 | 10
NPOC_Saline_100mgL | 3 | NPOC | 80.83 | 25 | NPOC | 1 | 2 | 33.39 | 10 | NPOC | 17.4 | 10
NPOC_Saline_100mgL | 3 | NPOC | 80.83 | 25 | NPOC | 1 | 3 | 83.69 | 25 | NPOC | 88.45 | 25
NPOC_Saline_100mgL | 4 | NPOC | 165.8 | 50 | NPOC | 1 | 3 | 83.69 | 25 | NPOC | 88.45 | 25
NPOC_Saline_100mgL | 4 | NPOC | 165.8 | 50 | NPOC | 1 | 4 | 169 | 50 | NPOC | 178.4 | 50
NPOC_Saline_100mgL | 5 | NPOC | 241.8 | 75 | NPOC | 1 | 4 | 169 | 50 | NPOC | 178.4 | 50
NPOC_Saline_100mgL | 5 | NPOC | 241.8 | 75 | NPOC | 1 | 5 | 254.4 | 75 | NPOC | 270.2 | 75
NPOC_Saline_100mgL | 6 | NPOC | 334.2 | 100 | NPOC | 1 | 5 | 254.4 | 75 | NPOC | 270.2 | 75
NPOC_Saline_100mgL | 6 | NPOC | 334.2 | 100 | NPOC | 1 | 6 | 335.6 | 100 | NPOC | 354 | 100
[5 empty] | NPOC | 1 | 6 | 335.6 | 100 | NPOC | 354 | 100

## TC
2024-11-15 |  |  |  |  | 2024-11-19 |  |  |  |  | 2024-11-21 |  |  |  |  | 2024-07-17
Untitled | 1 | TC | 9.588 | 5 | TC | Untitled | 1 | 17.94 | 5 | TC | 1 | 1 | 17.3 | 5 | TC | 1 | 1 | 9.754 | 5
Untitled | 1 | TC | 9.588 | 5 | TC | Untitled | 2 | 17.94 | 5 | TC | 1 | 1 | 17.3 | 5 | TC | 1 | 2 | 9.754 | 5
Untitled | 1 | TC | 9.588 | 5 | TC | Untitled | 3 | 17.94 | 5 | TC | 1 | 1 | 17.3 | 5 | TC | 2 | 1 | 18.39 | 10
Untitled | 2 | TC | 15.6 | 10 | TC | Untitled | 1 | 33.68 | 10 | TC | 1 | 2 | 34.08 | 10 | TC | 2 | 2 | 18.39 | 10
Untitled | 2 | TC | 15.6 | 10 | TC | Untitled | 2 | 33.68 | 10 | TC | 1 | 2 | 34.08 | 10 | TC | 3 | 1 | 43.92 | 25
Untitled | 3 | TC | 36.06 | 25 | TC | Untitled | 1 | 83.61 | 25 | TC | 1 | 3 | 84.78 | 25 | TC | 3 | 2 | 43.92 | 25
Untitled | 3 | TC | 36.06 | 25 | TC | Untitled | 2 | 83.61 | 25 | TC | 1 | 3 | 84.78 | 25 | TC | 4 | 1 | 85.7 | 50
Untitled | 4 | TC | 73.96 | 50 | TC | Untitled | 1 | 167 | 50 | TC | 1 | 4 | 168.4 | 50 | TC | 4 | 2 | 85.7 | 50
Untitled | 4 | TC | 73.96 | 50 | TC | Untitled | 2 | 167 | 50 | TC | 1 | 4 | 168.4 | 50 | TC | 5 | 1 | 171.2 | 100
Untitled | 4 | TC | 73.96 | 50 | TC | Untitled | 1 | 329.6 | 100 | TC | 1 | 5 | 335.1 | 100 | TC | 5 | 2 | 171.2 | 100
Untitled | 5 | TC | 194.9 | 100 | TC | Untitled | 2 | 329.6 | 100 | TC | 1 | 5 | 335.1 | 100
Untitled | 5 | TC | 194.9 | 100
2024-08-30
Standard | TC | 11.22 | 5
Standard | TC | 11.22 | 5
Standard | TC | 18.59 | 10
Standard | TC | 18.59 | 10
Standard | TC | 18.59 | 10
Standard | TC | 44.14 | 25
Standard | TC | 44.14 | 25
Standard | TC | 44.14 | 25
Standard | TC | 88.17 | 50
Standard | TC | 88.17 | 50
Standard | TC | 172.4 | 100
Standard | TC | 172.4 | 100

## TIC
2024-11-15 |  |  |  |  | 2024-11-19 |  |  |  |  | 2024-11-21 |  |  |  |  | 2024-07-17
Untitled | 1 | IC | 1.078 | 5 | IC | Untitled | 1 | 13.2 | 5 | IC | 1 | 1 | 12.91 | 5 | IC | 1 | 1 | 8.919 | 5
Untitled | 1 | IC | 1.078 | 5 | IC | Untitled | 2 | 13.2 | 5 | IC | 1 | 1 | 12.91 | 5 | IC | 1 | 2 | 8.919 | 5
Untitled | 1 | IC | 1.078 | 5 | IC | Untitled | 3 | 13.2 | 5 | IC | 1 | 1 | 12.91 | 5 | IC | 2 | 1 | 17.71 | 10
Untitled | 2 | IC | 0.5864 | 10 | IC | Untitled | 1 | 27.23 | 10 | IC | 1 | 2 | 26.27 | 10 | IC | 2 | 2 | 17.71 | 10
Untitled | 2 | IC | 0.5864 | 10 | IC | Untitled | 2 | 27.23 | 10 | IC | 1 | 2 | 26.27 | 10 | IC | 3 | 1 | 45 | 25
Untitled | 3 | IC | 0.5224 | 25 | IC | Untitled | 1 | 68.77 | 25 | IC | 1 | 2 | 26.27 | 10 | IC | 3 | 2 | 45 | 25
Untitled | 3 | IC | 0.5224 | 25 | IC | Untitled | 2 | 68.77 | 25 | IC | 1 | 3 | 65.37 | 25 | IC | 4 | 1 | 88.06 | 50
Untitled | 4 | IC | 0.4769 | 50 | IC | Untitled | 1 | 136.6 | 50 | IC | 1 | 3 | 65.37 | 25 | IC | 4 | 2 | 88.06 | 50
Untitled | 4 | IC | 0.4769 | 50 | IC | Untitled | 2 | 136.6 | 50 | IC | 1 | 3 | 65.37 | 25 | IC | 5 | 1 | 174.8 | 100
Untitled | 5 | IC | 1.349 | 100 | IC | Untitled | 1 | 265.8 | 100 | IC | 1 | 4 | 132.7 | 50 | IC | 5 | 2 | 174.8 | 100
Untitled | 5 | IC | 1.349 | 100 | IC | Untitled | 2 | 265.8 | 100 | IC | 1 | 4 | 132.7 | 50
Untitled | 5 | IC | 1.349 | 100 | [5 empty] | IC | 1 | 4 | 132.7 | 50
[10 empty] | IC | 1 | 5 | 269.7 | 100
[10 empty] | IC | 1 | 5 | 269.7 | 100
2024-08-30
IC | 10.19 | 5
IC | 10.19 | 5
IC | 20.87 | 10
IC | 20.87 | 10
IC | 51.89 | 25
IC | 51.89 | 25
IC | 104.8 | 50
IC | 104.8 | 50
IC | 211.4 | 100
IC | 211.4 | 100

## example
Type | Anal. | Sample Name | Sample ID | Cal. Curve | Manual Dilution | Date / Time | Spl. No. | Inj. No. | Analysis(Inj.) | Area | Mean Area | Conc. | Mean Conc. | Result | Mean Result | Excluded | Inj. Vol. | Column1
Standard | TC | Untitled | Untitled |  | 1 | 2024-11-19 10:47 | 1 | 1 | TC | 18.89 | 17.94 | 5 |  |  |  | 1 | 50
Standard | TC | Untitled | Untitled |  | 1 | 2024-11-19 10:50 | 1 | 2 | TC | 18.24 | 17.94 | 5 |  |  |  | 0 | 50
Standard | TC | Untitled | Untitled |  | 1 | 2024-11-19 10:53 | 1 | 3 | TC | 17.63 | 17.94 | 5 |  |  |  | 0 | 50
Standard | TC | Untitled | Untitled |  | 1 | 2024-11-19 11:00 | 2 | 1 | TC | 33.86 | 33.68 | 10 |  |  |  | 0 | 50
Standard | TC | Untitled | Untitled |  | 1 | 2024-11-19 11:03 | 2 | 2 | TC | 33.5 | 33.68 | 10 |  |  |  | 0 | 50
Standard | TC | Untitled | Untitled |  | 1 | 2024-11-19 11:11 | 3 | 1 | TC | 84.3 | 83.61 | 25 |  |  |  | 0 | 50
Standard | TC | Untitled | Untitled |  | 1 | 2024-11-19 11:14 | 3 | 2 | TC | 82.91 | 83.61 | 25 |  |  |  | 0 | 50
Standard | TC | Untitled | Untitled |  | 1 | 2024-11-19 11:21 | 4 | 1 | TC | 168.8 | 167 | 50 |  |  |  | 0 | 50
Standard | TC | Untitled | Untitled |  | 1 | 2024-11-19 11:24 | 4 | 2 | TC | 165.2 | 167 | 50 |  |  |  | 0 | 50
Standard | TC | Untitled | Untitled |  | 1 | 2024-11-19 11:31 | 5 | 1 | TC | 331.5 | 329.6 | 100 |  |  |  | 0 | 50
Standard | TC | Untitled | Untitled |  | 1 | 2024-11-19 11:34 | 5 | 2 | TC | 327.6 | 329.6 | 100 |  |  |  | 0 | 50
Standard | IC | Untitled | Untitled |  | 1 | 2024-11-19 11:42 | 1 | 1 | IC | 13.18 | 13.2 | 5 |  |  |  | 0 | 50
Standard | IC | Untitled | Untitled |  | 1 | 2024-11-19 11:44 | 1 | 2 | IC | 13.83 | 13.2 | 5 |  |  |  | 1 | 50
Standard | IC | Untitled | Untitled |  | 1 | 2024-11-19 11:47 | 1 | 3 | IC | 13.21 | 13.2 | 5 |  |  |  | 0 | 50
Standard | IC | Untitled | Untitled |  | 1 | 2024-11-19 11:53 | 2 | 1 | IC | 27.22 | 27.23 | 10 |  |  |  | 0 | 50
Standard | IC | Untitled | Untitled |  | 1 | 2024-11-19 11:55 | 2 | 2 | IC | 27.25 | 27.23 | 10 |  |  |  | 0 | 50
Standard | IC | Untitled | Untitled |  | 1 | 2024-11-19 12:02 | 3 | 1 | IC | 68.99 | 68.77 | 25 |  |  |  | 0 | 50
Standard | IC | Untitled | Untitled |  | 1 | 2024-11-19 12:04 | 3 | 2 | IC | 68.55 | 68.77 | 25 |  |  |  | 0 | 50
Standard | IC | Untitled | Untitled |  | 1 | 2024-11-19 12:10 | 4 | 1 | IC | 134.9 | 136.6 | 50 |  |  |  | 0 | 50
Standard | IC | Untitled | Untitled |  | 1 | 2024-11-19 12:13 | 4 | 2 | IC | 138.2 | 136.6 | 50 |  |  |  | 0 | 50
Standard | IC | Untitled | Untitled |  | 1 | 2024-11-19 12:18 | 5 | 1 | IC | 267.3 | 265.8 | 100 |  |  |  | 0 | 50
Standard | IC | Untitled | Untitled |  | 1 | 2024-11-19 12:20 | 5 | 2 | IC | 264.3 | 265.8 | 100 |  |  |  | 0 | 50
Unknown | TOC | 3_10042024_1 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\TC_Saline_100mgL.2024_11_19_10_38_13.cal | 1 | 2024-11-19 12:28 | 1 | 1 | TC | 380.7 | 361.4 | 115.4 | 109.5 | TOC:105.9mg/L TC:109.5mg/L IC:3.604mg/L | TOC:105.9mg/L TC:109.5mg/L IC:3.604mg/L | 1 | 50
Unknown | TOC | 3_10042024_1 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\TC_Saline_100mgL.2024_11_19_10_38_13.cal | 1 | 2024-11-19 12:31 | 1 | 2 | TC | 364.4 | 361.4 | 110.4 | 109.5 | TOC:105.9mg/L TC:109.5mg/L IC:3.604mg/L | TOC:105.9mg/L TC:109.5mg/L IC:3.604mg/L | 0 | 50
Unknown | TOC | 3_10042024_1 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\TC_Saline_100mgL.2024_11_19_10_38_13.cal | 1 | 2024-11-19 12:35 | 1 | 3 | TC | 358.3 | 361.4 | 108.6 | 109.5 | TOC:105.9mg/L TC:109.5mg/L IC:3.604mg/L | TOC:105.9mg/L TC:109.5mg/L IC:3.604mg/L | 0 | 50
Unknown | TOC | 3_10042024_1 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\IC_Saline_100mgL.2024_11_19_11_34_10.cal | 1 | 2024-11-19 12:39 | 1 | 1 | IC | 10.97 | 10.9 | 3.632 | 3.604 | TOC:105.9mg/L TC:109.5mg/L IC:3.604mg/L | TOC:105.9mg/L TC:109.5mg/L IC:3.604mg/L | 0 | 50
Unknown | TOC | 3_10042024_1 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\IC_Saline_100mgL.2024_11_19_11_34_10.cal | 1 | 2024-11-19 12:41 | 1 | 2 | IC | 11.47 | 10.9 | 3.821 | 3.604 | TOC:105.9mg/L TC:109.5mg/L IC:3.604mg/L | TOC:105.9mg/L TC:109.5mg/L IC:3.604mg/L | 1 | 50
Unknown | TOC | 3_10042024_1 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\IC_Saline_100mgL.2024_11_19_11_34_10.cal | 1 | 2024-11-19 12:43 | 1 | 3 | IC | 10.82 | 10.9 | 3.576 | 3.604 | TOC:105.9mg/L TC:109.5mg/L IC:3.604mg/L | TOC:105.9mg/L TC:109.5mg/L IC:3.604mg/L | 0 | 50
Unknown | TOC | 3_10042024_2 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\TC_Saline_100mgL.2024_11_19_10_38_13.cal | 1 | 2024-11-19 12:51 | 1 | 1 | TC | 438.7 | 381.6 | 133.1 | 115.7 | TOC:110.5mg/L TC:115.7mg/L IC:5.156mg/L | TOC:110.5mg/L TC:115.7mg/L IC:5.156mg/L | 1 | 50
Unknown | TOC | 3_10042024_2 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\TC_Saline_100mgL.2024_11_19_10_38_13.cal | 1 | 2024-11-19 12:55 | 1 | 2 | TC | 385.9 | 381.6 | 117 | 115.7 | TOC:110.5mg/L TC:115.7mg/L IC:5.156mg/L | TOC:110.5mg/L TC:115.7mg/L IC:5.156mg/L | 0 | 50
Unknown | TOC | 3_10042024_2 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\TC_Saline_100mgL.2024_11_19_10_38_13.cal | 1 | 2024-11-19 12:58 | 1 | 3 | TC | 377.3 | 381.6 | 114.4 | 115.7 | TOC:110.5mg/L TC:115.7mg/L IC:5.156mg/L | TOC:110.5mg/L TC:115.7mg/L IC:5.156mg/L | 0 | 50
Unknown | TOC | 3_10042024_2 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\IC_Saline_100mgL.2024_11_19_11_34_10.cal | 1 | 2024-11-19 13:02 | 1 | 1 | IC | 14.86 | 15.02 | 5.096 | 5.156 | TOC:110.5mg/L TC:115.7mg/L IC:5.156mg/L | TOC:110.5mg/L TC:115.7mg/L IC:5.156mg/L | 0 | 50
Unknown | TOC | 3_10042024_2 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\IC_Saline_100mgL.2024_11_19_11_34_10.cal | 1 | 2024-11-19 13:04 | 1 | 2 | IC | 15.18 | 15.02 | 5.217 | 5.156 | TOC:110.5mg/L TC:115.7mg/L IC:5.156mg/L | TOC:110.5mg/L TC:115.7mg/L IC:5.156mg/L | 0 | 50
Unknown | TOC | 3_10042024_3 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\TC_Saline_100mgL.2024_11_19_10_38_13.cal | 1 | 2024-11-19 13:12 | 1 | 1 | TC | 434.3 | 386.9 | 131.7 | 117.3 | TOC:112.0mg/L TC:117.3mg/L IC:5.245mg/L | TOC:112.0mg/L TC:117.3mg/L IC:5.245mg/L | 1 | 50
Unknown | TOC | 3_10042024_3 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\TC_Saline_100mgL.2024_11_19_10_38_13.cal | 1 | 2024-11-19 13:16 | 1 | 2 | TC | 390.7 | 386.9 | 118.4 | 117.3 | TOC:112.0mg/L TC:117.3mg/L IC:5.245mg/L | TOC:112.0mg/L TC:117.3mg/L IC:5.245mg/L | 0 | 50
Unknown | TOC | 3_10042024_3 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\TC_Saline_100mgL.2024_11_19_10_38_13.cal | 1 | 2024-11-19 13:19 | 1 | 3 | TC | 383 | 386.9 | 116.1 | 117.3 | TOC:112.0mg/L TC:117.3mg/L IC:5.245mg/L | TOC:112.0mg/L TC:117.3mg/L IC:5.245mg/L | 0 | 50
Unknown | TOC | 3_10042024_3 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\IC_Saline_100mgL.2024_11_19_11_34_10.cal | 1 | 2024-11-19 13:24 | 1 | 1 | IC | 15.37 | 15.26 | 5.288 | 5.245 | TOC:112.0mg/L TC:117.3mg/L IC:5.245mg/L | TOC:112.0mg/L TC:117.3mg/L IC:5.245mg/L | 0 | 50
Unknown | TOC | 3_10042024_3 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\IC_Saline_100mgL.2024_11_19_11_34_10.cal | 1 | 2024-11-19 13:26 | 1 | 2 | IC | 16.69 | 15.26 | 5.785 | 5.245 | TOC:112.0mg/L TC:117.3mg/L IC:5.245mg/L | TOC:112.0mg/L TC:117.3mg/L IC:5.245mg/L | 1 | 50
Unknown | TOC | 3_10042024_3 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\IC_Saline_100mgL.2024_11_19_11_34_10.cal | 1 | 2024-11-19 13:28 | 1 | 3 | IC | 15.14 | 15.26 | 5.201 | 5.245 | TOC:112.0mg/L TC:117.3mg/L IC:5.245mg/L | TOC:112.0mg/L TC:117.3mg/L IC:5.245mg/L | 0 | 50
Unknown | TOC | 3_10042024_4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\TC_Saline_100mgL.2024_11_19_10_38_13.cal | 1 | 2024-11-19 13:36 | 1 | 1 | TC | 429 | 385.7 | 130.1 | 116.9 | TOC:111.8mg/L TC:116.9mg/L IC:5.147mg/L | TOC:111.8mg/L TC:116.9mg/L IC:5.147mg/L | 1 | 50
Unknown | TOC | 3_10042024_4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\TC_Saline_100mgL.2024_11_19_10_38_13.cal | 1 | 2024-11-19 13:40 | 1 | 2 | TC | 381.8 | 385.7 | 115.7 | 116.9 | TOC:111.8mg/L TC:116.9mg/L IC:5.147mg/L | TOC:111.8mg/L TC:116.9mg/L IC:5.147mg/L | 0 | 50
Unknown | TOC | 3_10042024_4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\TC_Saline_100mgL.2024_11_19_10_38_13.cal | 1 | 2024-11-19 13:43 | 1 | 3 | TC | 389.6 | 385.7 | 118.1 | 116.9 | TOC:111.8mg/L TC:116.9mg/L IC:5.147mg/L | TOC:111.8mg/L TC:116.9mg/L IC:5.147mg/L | 0 | 50
Unknown | TOC | 3_10042024_4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\IC_Saline_100mgL.2024_11_19_11_34_10.cal | 1 | 2024-11-19 13:47 | 1 | 1 | IC | 15.23 | 15 | 5.235 | 5.147 | TOC:111.8mg/L TC:116.9mg/L IC:5.147mg/L | TOC:111.8mg/L TC:116.9mg/L IC:5.147mg/L | 0 | 50
Unknown | TOC | 3_10042024_4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\IC_Saline_100mgL.2024_11_19_11_34_10.cal | 1 | 2024-11-19 13:49 | 1 | 2 | IC | 14.76 | 15 | 5.058 | 5.147 | TOC:111.8mg/L TC:116.9mg/L IC:5.147mg/L | TOC:111.8mg/L TC:116.9mg/L IC:5.147mg/L | 0 | 50
Unknown | TOC | 3_10042024_4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\IC_Saline_100mgL.2024_11_19_11_34_10.cal | 1 | 2024-11-19 13:51 | 1 | 3 | IC | 14.16 | 15 | 4.833 | 5.147 | TOC:111.8mg/L TC:116.9mg/L IC:5.147mg/L | TOC:111.8mg/L TC:116.9mg/L IC:5.147mg/L | 1 | 50
Unknown | TOC | 13_10042024_1 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\TC_Saline_100mgL.2024_11_19_10_38_13.cal | 1 | 2024-11-19 13:59 | 1 | 1 | TC | 167.5 | 162.1 | 50.52 | 48.86 | TOC:16.83mg/L TC:48.86mg/L IC:32.04mg/L | TOC:16.83mg/L TC:48.86mg/L IC:32.04mg/L | 1 | 50
Unknown | TOC | 13_10042024_1 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\TC_Saline_100mgL.2024_11_19_10_38_13.cal | 1 | 2024-11-19 14:03 | 1 | 2 | TC | 162.2 | 162.1 | 48.91 | 48.86 | TOC:16.83mg/L TC:48.86mg/L IC:32.04mg/L | TOC:16.83mg/L TC:48.86mg/L IC:32.04mg/L | 0 | 50
Unknown | TOC | 13_10042024_1 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\TC_Saline_100mgL.2024_11_19_10_38_13.cal | 1 | 2024-11-19 14:06 | 1 | 3 | TC | 161.9 | 162.1 | 48.82 | 48.86 | TOC:16.83mg/L TC:48.86mg/L IC:32.04mg/L | TOC:16.83mg/L TC:48.86mg/L IC:32.04mg/L | 0 | 50
Unknown | TOC | 13_10042024_1 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\IC_Saline_100mgL.2024_11_19_11_34_10.cal | 1 | 2024-11-19 14:10 | 1 | 1 | IC | 87.02 | 86.47 | 32.25 | 32.04 | TOC:16.83mg/L TC:48.86mg/L IC:32.04mg/L | TOC:16.83mg/L TC:48.86mg/L IC:32.04mg/L | 0 | 50
Unknown | TOC | 13_10042024_1 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\IC_Saline_100mgL.2024_11_19_11_34_10.cal | 1 | 2024-11-19 14:13 | 1 | 2 | IC | 85.91 | 86.47 | 31.83 | 32.04 | TOC:16.83mg/L TC:48.86mg/L IC:32.04mg/L | TOC:16.83mg/L TC:48.86mg/L IC:32.04mg/L | 0 | 50
Unknown | TOC | 13_10042024_2 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\TC_Saline_100mgL.2024_11_19_10_38_13.cal | 1 | 2024-11-19 14:21 | 1 | 1 | TC | 168.9 | 161.2 | 50.95 | 48.6 | TOC:16.13mg/L TC:48.60mg/L IC:32.47mg/L | TOC:16.13mg/L TC:48.60mg/L IC:32.47mg/L | 1 | 50
Unknown | TOC | 13_10042024_2 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\TC_Saline_100mgL.2024_11_19_10_38_13.cal | 1 | 2024-11-19 14:24 | 1 | 2 | TC | 160.6 | 161.2 | 48.42 | 48.6 | TOC:16.13mg/L TC:48.60mg/L IC:32.47mg/L | TOC:16.13mg/L TC:48.60mg/L IC:32.47mg/L | 0 | 50
Unknown | TOC | 13_10042024_2 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\TC_Saline_100mgL.2024_11_19_10_38_13.cal | 1 | 2024-11-19 14:28 | 1 | 3 | TC | 161.8 | 161.2 | 48.79 | 48.6 | TOC:16.13mg/L TC:48.60mg/L IC:32.47mg/L | TOC:16.13mg/L TC:48.60mg/L IC:32.47mg/L | 0 | 50
Unknown | TOC | 13_10042024_2 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\IC_Saline_100mgL.2024_11_19_11_34_10.cal | 1 | 2024-11-19 14:32 | 1 | 1 | IC | 88.66 | 87.63 | 32.86 | 32.47 | TOC:16.13mg/L TC:48.60mg/L IC:32.47mg/L | TOC:16.13mg/L TC:48.60mg/L IC:32.47mg/L | 0 | 50
Unknown | TOC | 13_10042024_2 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\IC_Saline_100mgL.2024_11_19_11_34_10.cal | 1 | 2024-11-19 14:35 | 1 | 2 | IC | 86.59 | 87.63 | 32.09 | 32.47 | TOC:16.13mg/L TC:48.60mg/L IC:32.47mg/L | TOC:16.13mg/L TC:48.60mg/L IC:32.47mg/L | 0 | 50
Unknown | TOC | 13_10042024_3 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\TC_Saline_100mgL.2024_11_19_10_38_13.cal | 1 | 2024-11-19 14:42 | 1 | 1 | TC | 162.4 | 162.9 | 48.97 | 49.12 | TOC:17.97mg/L TC:49.12mg/L IC:31.15mg/L | TOC:17.97mg/L TC:49.12mg/L IC:31.15mg/L | 0 | 50
Unknown | TOC | 13_10042024_3 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\TC_Saline_100mgL.2024_11_19_10_38_13.cal | 1 | 2024-11-19 14:46 | 1 | 2 | TC | 163.4 | 162.9 | 49.27 | 49.12 | TOC:17.97mg/L TC:49.12mg/L IC:31.15mg/L | TOC:17.97mg/L TC:49.12mg/L IC:31.15mg/L | 0 | 50
Unknown | TOC | 13_10042024_3 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\IC_Saline_100mgL.2024_11_19_11_34_10.cal | 1 | 2024-11-19 14:50 | 1 | 1 | IC | 85.28 | 84.11 | 31.59 | 31.15 | TOC:17.97mg/L TC:49.12mg/L IC:31.15mg/L | TOC:17.97mg/L TC:49.12mg/L IC:31.15mg/L | 0 | 50
Unknown | TOC | 13_10042024_3 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\IC_Saline_100mgL.2024_11_19_11_34_10.cal | 1 | 2024-11-19 14:53 | 1 | 2 | IC | 82.94 | 84.11 | 30.71 | 31.15 | TOC:17.97mg/L TC:49.12mg/L IC:31.15mg/L | TOC:17.97mg/L TC:49.12mg/L IC:31.15mg/L | 0 | 50
Unknown | TOC | 13_10042024_4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\TC_Saline_100mgL.2024_11_19_10_38_13.cal | 1 | 2024-11-19 15:00 | 1 | 1 | TC | 173.4 | 159.8 | 52.32 | 48.19 | TOC:17.97mg/L TC:48.19mg/L IC:30.22mg/L | TOC:17.97mg/L TC:48.19mg/L IC:30.22mg/L | 1 | 50
Unknown | TOC | 13_10042024_4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\TC_Saline_100mgL.2024_11_19_10_38_13.cal | 1 | 2024-11-19 15:04 | 1 | 2 | TC | 159.1 | 159.8 | 47.97 | 48.19 | TOC:17.97mg/L TC:48.19mg/L IC:30.22mg/L | TOC:17.97mg/L TC:48.19mg/L IC:30.22mg/L | 0 | 50
Unknown | TOC | 13_10042024_4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\TC_Saline_100mgL.2024_11_19_10_38_13.cal | 1 | 2024-11-19 15:07 | 1 | 3 | TC | 160.6 | 159.8 | 48.42 | 48.19 | TOC:17.97mg/L TC:48.19mg/L IC:30.22mg/L | TOC:17.97mg/L TC:48.19mg/L IC:30.22mg/L | 0 | 50
Unknown | TOC | 13_10042024_4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\IC_Saline_100mgL.2024_11_19_11_34_10.cal | 1 | 2024-11-19 15:12 | 1 | 1 | IC | 85.55 | 81.65 | 31.69 | 30.22 | TOC:17.97mg/L TC:48.19mg/L IC:30.22mg/L | TOC:17.97mg/L TC:48.19mg/L IC:30.22mg/L | 1 | 50
Unknown | TOC | 13_10042024_4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\IC_Saline_100mgL.2024_11_19_11_34_10.cal | 1 | 2024-11-19 15:14 | 1 | 2 | IC | 80.79 | 81.65 | 29.9 | 30.22 | TOC:17.97mg/L TC:48.19mg/L IC:30.22mg/L | TOC:17.97mg/L TC:48.19mg/L IC:30.22mg/L | 0 | 50
Unknown | TOC | 13_10042024_4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\IC_Saline_100mgL.2024_11_19_11_34_10.cal | 1 | 2024-11-19 15:17 | 1 | 3 | IC | 82.5 | 81.65 | 30.55 | 30.22 | TOC:17.97mg/L TC:48.19mg/L IC:30.22mg/L | TOC:17.97mg/L TC:48.19mg/L IC:30.22mg/L | 0 | 50